| 220-500 kW substation load table Substation name |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximum |  | Minimum |  |
|  | [MW] | [reactive megawolt-amper MWAR] | [MW] | [ reactive megawolt-amper MWAR ] |
| Regar-500 ( 220 kv) | 550 | 160 | 500 | 150 |
| Dushanbe-500 | 50 | 10 | 40 | 10 |
| Sugd-500 |  |  |  |  |
| Orjabad-2 | 150 | 30 | 130 | 20 |
| Toj-China | 16 | 7 | 15 | 7 |
| Novaya | 300 | 50 | 280 | 40 |
| Jangal | 250 | 40 | 230 | 40 |
| Shahrinav | 60 | 20 | 50 | 20 |
| Rogun | 80 | 20 | 65 | 15 |
| Nurek | 20 | 5 | 20 | 5 |
| Shar-shar | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Ravshan | 85 | 30 | 70 | 25 |
| Geran | 120 | 40 | 90 | 30 |
| Golovnaya HPP | 180 | 50 | 180 | 45 |
| Kolkhozobod | 70 | 25 | 50 | 20 |
| Pryadilnaya | 80 | 25 | 60 | 20 |
| Rumi | 60 | 30 | 50 | 25 |
| Khatlon | 160 | 50 | 150 | 50 |
| Lolazor | 80 | 40 | 60 | 20 |
| Dangara | 100 | 45 | 100 | 45 |
| Sebiston | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Yavan | 60 | 25 | 50 | 20 |
| Yavan TPP | 55 | 25 | 50 | 25 |
| Asht | 70 | 30 | 40 | 20 |
| Kanibadam | 90 | 40 | 80 | 25 |
| Khujand | 90 | 40 | 79 | 30 |
| Uzlovaya | 170 | 40 | 145 | 35 |
| Qayrakkum HPP | 60 | 12 | 60 | 10 |
| KNS-1 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| KNS-2 | 60 | 20 | 50 | 20 |
| Buston | 85 | 30 | 70 | 25 |
| Shakhriston | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Rudaki | 60 | 20 | 50 | 20 |
| Ayni-220 | 35 | 15 | 30 | 10 |
| Afghanistan (export) | 450 |  | 300 |  |
| Afghanistan (import) | 300 |  | 200 |  |
| Pakistan (export) | 1000 |  | 1000 |  |