|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 500 kV 3\*400mm2 | 220kV 400 mm2 | 220 kV 300 mm2 |
| ro= 0,025 Om | ro=0,075 Om | ro=0,098 Om |
| Xo= 0,306 Om | Xo = 0,42 Om | Xo = 0,429 Om |
| bo=3,62\*10-6Сm | bo= 2,7\*10-6Сm | bo=2,64\*10-6 Сm |